|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 类别措施 | 查封原因 | 文书编号 | 承办时间 | 承办人 |
| 1 |  [汉滨区润美超市](http://59.218.241.150:81/JDJCPage/JCRWPage/Check_TaskViewPage.aspx?ItemBH=61008201J202200935) | 临时查封 | 北侧一层安全出口处搭建冷藏室，且该冷藏室使用易燃可燃泡沫彩钢板搭建 | [汉滨消封字〔2022〕第0012号](http://59.218.241.150:81/JDJCPage/JCRWPage/Check_TaskViewPage.aspx?ItemBH=61008201J202200935) | 2022/8/11 |  李越(主)、张伟  |

**安康市汉滨区消防救援大队2022年8月份临时查封公示清单**