|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 类别措施 | 查封原因 | 文书编号 | 承办时间 | 承办人 |
| 1 | 安康市成鹏商务酒店有限公司 | 临时查封 | 安康市成鹏商务酒店有限公司室内消火栓无水且消防控制柜设置在手动状态 并存在故障未处理，不具备防灭火功能， | 汉滨消封字〔2022〕第 0114 号 | 2022/10/19 | 李越(主)、刘洋 |

**安康市汉滨区消防救援大队2022年10月份临时查封公示清单**