**安康市汉滨区消防救援大队2022年12月份临时查封公示清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 类别措施 | 查封原因 | 文书编号 | 承办时间 | 承办人 |
| 1 | 安康市恒口示范区二支渠路口百佳生活超市 | 临时查封 | 在营业区域只设置一个安全出口，安全出口数量不足，不符合《建筑设计防 火规范》GB50016-2014（2018 年版）第 5.5.8 条相关规定。 | 汉滨消封字〔2022〕第 0116 号 | 2022/12/14 | 杨阳(主)、赵雪枫 |