**安康市汉滨区消防救援大队2023年3月份临时查封公示清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 类别措施 | 查封原因 | 文书编号 | 承办时间 | 承办人 |
| 1 | 安康市汉滨区兴安西路江之怡宾馆 | 临时查封 | 场所一至六层只设置一部疏散楼梯，安全出口数量不足，不符合《建筑设计 防火规范》GB50016-2014（2018 年版）第 5.5.8 条相关规定，违反了《中华人 民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。 | 汉滨消封字〔2023〕第 0006 号 | 2023/3/2 | 李强(主)、马剑 |
| 2 | 安康天玺安润发商贸有限公司 | 临时查封 | 采用聚氨酯泡沫彩钢板搭建冷藏室，违反了《中华人民共和国消防法》第二 十六条第一款之规定 | 汉滨消封字〔2023〕第 0005 号 | 2023/3/2 | 李超(主)、杨阳 |