**安康市汉滨区消防救援大队2023年2月份临时查封公示清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 类别措施 | 查封原因 | 文书编号 | 承办时间 | 承办人 |
| 1 | 汉滨区江北天使幼儿园 | 临时查封 | 在教学楼第四层设置儿童用房，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 （2018 年版）第 5.4.4 条相关规定，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条 第一款第五项之规定。 | 汉滨消封字〔2023〕第 0004 号 | 2023/2/6 | 杨阳(主)、刘洋 |
| 2 | 汉滨区英才幼儿园 | 临时查封 | 在建筑第四层设置儿童用房，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 （2018 年版）第 5.4.4 条相关规定， 违反了《中华人民共和国消防法》第十六条 第一款第五项之规定 | 汉滨消封字〔2023〕第 0003 号 | 2023/2/3 | 杨阳(主)、刘洋 |