**安康市汉滨区消防救援大队2023年4月份临时查封公示清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 类别措施 | 查封原因 | 文书编号 | 承办时间 | 承办人 |
| 1 | 安康市汉滨区捌零捌酒馆 | 临时查封 | 营业区域只设置一部疏散楼梯，安全出口数量不足，不符合《建筑设计防火 规范》GB50016-2014（2018 年版）第 5.5.8 条相关规定，违反了《中华人民共和 国消防法》第十六条第一款第二项之规定。 | 汉滨消封字〔2023〕第 00067号 | 2023/4/4 | 杨阳(主)、李超 |