**安康市汉滨区消防救援大队2023年1月份临时查封公示清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 类别措施 | 查封原因 | 文书编号 | 承办时间 | 承办人 |
| 1 | 安康市汉滨区云深不知归处酒吧 | 临时查封 | 发现该场所南侧营业区木质墙板上安装电器产品（插座）且未做防火隔热处理， 电器线路敷设不符合规定；2023年1月18日复查时发现其未整改，违反了《中华 人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定逾期未改 | 汉滨消封字〔2023〕第 0001 号 | 2023/1/17 | 杨阳(主)、李超 |