安康市汉滨区消防救援大队2023年8月份临时查封公示清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 类别措施 | 查封原因 | 文书编号 | 承办时间 | 承办人 |
| 1 | 安康市汉滨区格林尚居酒店 | 临时查封 | 在建筑第 4 层只设置 1 部疏散楼梯，疏散通道、安全出口数量不足，不符合 《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 7.4.1 条相关规定，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。 | 汉滨消封字〔2023〕第 0016号 | 2023/8/3 | 李强(主)、赵雪枫 |
| 2 | 安康市汉滨区重庆天府小火锅 | 临时查封 | 在建筑第 4 层员工临时休息区域设置甲醇燃料储罐，未设置防火分隔，不符 合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）第 6.2.3 条相关规定，违反 了《中华人民共和国消防法》第二十三条第一款之规定。 | 汉滨消封字〔2023〕第 0017号 | 2023/8/14 | 李超(主)、马剑 |