**安康市汉滨区消防救援大队2023年11月份临时查封公示清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 类别措施 | 查封原因 | 文书编号 | 承办时间 | 承办人 |
| 1 | 安康市汉滨区秦傅家快捷酒店 | 临时查封 | 在建筑第 4 层只设置一部疏散楼梯，安全出口数量不足，不符合《建筑防火 通用规范》GB55037-2022 第 7.4.1 条相关规定，违反了《中华人民共和国消防 法》第十六条第一款第二项之规定。 | 汉滨消封字〔2023〕第 0021号 | 2023/11/16 | 李超(主)、马剑 |
| 2 | 安康市秦巴实业集团有限责任公司 | 临时查封 | 在建筑西侧外墙使用聚氨酯泡沫夹芯彩钢板搭建临时商铺，不符合《建筑设 计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）第 5.1.7 条相关规定，违反了《中华人 民共和国消防法》二十六条第一款之规定。 | 汉滨消封字〔2023〕第0022号 | 2023/11/21 | 李超(主)、李强 |
| 3 | 安康市汉滨区喜金棠餐饮店 | 临时查封 | 营业区第二层单层建筑面积约 300 平方米，仅设置一部疏散楼梯，安全出口 数量不足，不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 7.4.1 条相关规定，违 反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。 | 汉滨消封字〔2023〕第 0023 号 | 2023/11/22 | 李强(主)、杨阳 |