**安康市生态环境局汉滨分局**

**关于同意设置汉滨区流水镇生活污水处理厂入河**

**排污口的决定书**

汉滨区流水镇人民政府：

你单位于2025年4月15日向我局提出关于办理流水镇生活污水处理厂入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意汉滨区流水镇生活污水处理厂入河排污口设置并决定如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口类型 | | □工矿企业入河排污口  □工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口  🗹城镇污水处理厂入河排污口  □其他参照上述管理的入河排污口\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 入河排污口名称 | | 汉滨区流水镇生活污水处理厂入河排污口 | | | | |
| 入河排污口编码 | | FG6109020112SHXX | | | | |
| 设置类型 | | 🗹新设 □改设 □扩大 | | | | |
| 责任主体基本情况 | | | | | | |
| 责任主体名称：汉滨区流水镇人民政府 | | | | | | |
| 详细地址 | | 陕西省安康市汉滨区流水镇中心社区 | | | | |
| 统一社会信用代码 | | 116109020160973105 | | | | |
| 法定代表人及联系电话 | | 姓名：张庭荣 联系电话：0915-4111011 | | | | |
| 行业类别 | | D4620污水处理及其再生利用 | | | | |
| 排放标准 | | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | | | | |
| 排污许可证或排污登记编号 | | 116109020160973105003R | | | | |
| 入河排污口  设置地点 | | 所在行政区域：汉滨区流水镇窑头村6组汉江（瀛湖）北侧 | | | | |
| 排入水体名称：汉江（瀛湖） | | | | |
| 所在流域：长江 | | | | |
| 经度 ：108.742928° 纬度 ：32.588952° | | | | |
| 污水排放方式 | | 🗹连续  □间歇 | 入河  方式 | □明渠 🗹管道  □泵站 □涵闸  □箱涵 □其他：\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 是否共用 | | □是  🗹否 |
| 入河排污口截面信息 | | 🗹圆形截面：d= 0.4m，S= 0.126m2 | | | | |
| □方形截面：L×B= m× m，S= m2 | | | | |
| □其他形状截面：S= m2 | | | | |
| 入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 | | | | | | |
| 污染物种类 | 排放  浓度（mg/L） | | 全年 | | 特殊时段  （12月至3月） | |
| 污水排放量（万t/a） | 污染物排放量（t/a） | 污水日排放量（t/d） | 污染物日排放量（t/d） |
| 入河排污口合计 | | | | | | |
| COD | 50 | | 29.2 | 14.6 | 800 | 0.04 |
| NH3-N | 5（8） | | 1.46 | 0.004 |
| TN | 15 | | 4.38 | 0.012 |
| TP | 0.5 | | 0.146 | 0.0004 |
| 信息公开要求：  根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的名称、编码、类型、责任主体、管理单位和监督电话等信息应以🗹标识牌□/二维码/□显示屏等方式在入河排污口处信息公开。 | | | | | | |
| 水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施：  该入河排污口对应的责任主体汉滨区流水镇人民政府，应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，具体包括：加强对污水处理设施和污水管网的日常维护，配备备用电源，开展突发环境事件应急演练等。 | | | | | | |
| 水生态环境保护措施：  为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施，具体包括：严格操作规程和管理制度，加强污水管网、设备设施维护管理，定期监测进出水水质，建立信息报送制度等。 | | | | | | |
| 放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口需要记载）：不涉及放射性物质 | | | | | | |
| 其他需要注意的事项：  （一）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求；  （二）开展入河排污口规范化建设，定期巡查维护排污通道、口门以及附属设施等；  （三）该入河排污口设置经批准后，若入河排污口设置地点、排放方式、排放量和主要污染物发生变化，或导致纳污河段水质超标，造成水质类别改变的，需重新进行入河排污口设置申请。 | | | | | | |

安康市生态环境局汉滨分局

2025年4月29日

抄送：安康市生态环境局，区住建局。